## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Vingio parko vandenvietė, | Vingio parko II kėlimo vandens siurblinė, paruoštas geriamasis vanduo, Čiurlionio g. 116, Vilnius | 2026-07-01 09: | Stebimi pokyčiai | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 18 |  | 1.82 | Priimtinas | 133 (N: 50) |  | 1050 | Priimtinas | 6 |  | 7.37
Vingio parko vandenvietė, | Vingio parko II kėlimo vandens siurblinė, paruoštas geriamasis vanduo, Čiurlionio g. 116, Vilnius | 2026-07-07 09: | Stebimi pokyčiai | [9 empty] | 100 (N: 50)
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 1, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-07-01 08: | Atitinka | 55 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 2, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-07-01 09: | Atitinka | 18 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 3, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-07-01 09: | Atitinka | 43 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vaikų žaidimo a., M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-07-01 09: | Atitinka | 29 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | VŠĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė, Kauno g. 7/2, Vilnius | 2026-07-14 09: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.35 | Priimtinas |  |  | 682 | Priimtinas | 5 |  | 7.61
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo siurblinė, S. Konarskio g. 14c, Vilnius | 2026-07-14 10: | Stebimi pokyčiai | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 33 |  | 0.62 | Priimtinas | 100 (N: 50) |  | 714 | Priimtinas | 4 |  | 7.55
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo siurblinė, S. Konarskio g. 14c, Vilnius | 2026-07-16 11: | Stebimi pokyčiai | [9 empty] | 131 (N: 50)
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vartai, M. K. Čiurlionio g. 86, Vilnius | 2026-07-21 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 1, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-08-06 11: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 2, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-08-06 11: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 3, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-08-06 11: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vaikų žaidimo a., M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-08-06 11: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | VŠĮ Vilkpėdės ligoninė, Vilkpėdės g. 3, Vilnius | 2026-08-19 10: | Atitinka | 12 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.47 | Priimtinas |  |  | 710 | Priimtinas | 4 |  | 7.53
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vartai, M. K. Čiurlionio g. 86, Vilnius | 2026-08-19 11: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo siurblinė, Naugarduko g. 30b, Vilnius | 2026-08-27 00: | Atitinka | 5.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 65 |  | 0.9 | Priimtinas | 36 |  | 652 | Priimtinas | < 3 |  | 7.58
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vaikų žaidimo a., M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-09-03 10: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 1, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-09-03 10: | Atitinka | 4.0 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 2, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-09-03 10: | Atitinka | 27 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis Nr. 3, Vingio parkas, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius | 2026-09-03 11: | Atitinka | 13 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | Gertuvė - fontanėlis, Vingio parko vartai, M. K. Čiurlionio g. 86, Vilnius | 2026-09-03 10: | Atitinka | 27 | 0 | 0 | Neaptikta
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Žemaitės g. 17a, Vilnius | 2026-09-10 11: | Stebimi pokyčiai | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  | 43 |  | 0.36 | Priimtinas | 523 (N: 50) |  | 803 | Priimtinas | < 3 |  | 7.51
Vingio parko vandenvietė, | III kėlimo vandens siurblinė, Žemaitės g. 17a, Vilnius | 2026-09-15 09: | Stebimi pokyčiai | [9 empty] | 84 (N: 50)
Vingio parko vandenvietė, | Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas, Gerosios Vilties g. 3, Vilnius | 2026-09-24 12: | Stebimi pokyčiai | 21 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 56 | 55 | 0.25 | Priimtinas | 91 (N: 50) | 0.7 | 707 | Priimtinas | < 3 | 56 | 7.41 | 0.07 | < 5 | 0.11 | < 0.2 | 0.005
Vingio parko vandenvietė, | Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas, Gerosios Vilties g. 3, Vilnius | 2026-09-28 11: | Atitinka | [9 empty] | 40
Vingio parko vandenvietė, | UAB „Vilniaus degtinė“, Panerių g. 47/2, Vilnius | 2026-09-28 09: | Atitinka | Aptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 2.53 | Priimtinas |  |  | 672 | Priimtinas | < 3 |  | 7.88
Vingio parko vandenvietė, | Vilniaus lopšelis – darželis „Sadutė“ Z. Sierakausko g. 28, Vilnius | 2026-09-28 09: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.27 | Priimtinas |  |  | 671 | Priimtinas | < 3 |  | 7.75
Iš viso: |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Vingio parko rezervuaro | Kalis | 2.8 | 0.072
| Kalcis | 93.8 | 4.68
| Magnis | 22.1 | 1.82
| Bendras kietumas |  | 7 | kietas