## atsargos
|  |  |  | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius | Tikimiausias žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius | Žarniniai enterokokai | Amonis | Bendroji geležis | Chloridas | Drumstumas | Kvapo slenkstis | Manganas | Permanganato indeksas | Savitasis elektrinis laidis | Skonio slenkstis | Spalva | Sulfatas | pH_Vandenilio jonų koncentracija | Boras | Cianidai | Fluoridas | Nitratas | Nitritas
Matavimo vnt. |  |  |  | KSV/1 ml | 100 ml | 100 ml | KSV/100 ml | mg/l | µg/l | mg/l | NTU | - | µg/l | mg/l O2 | µS/cm 20°C | - | mg/l Pt (λ = | mg/l | pH vienetai | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Ribinė arba specifikuota vertė, pagal LR HN 24:2023 |  |  |  | 100 | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0/neaptikta | 0.5 | 200 | 250 | 4 |  | 50 | 5 | 2500 |  | 30 | 250 | 6.5-9.5 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5
Vandenvietė | Objektas | Mėginio paėmimo data | Būsena
Žemųjų Panerių | Vilniaus Vaduvos darželis - mokykla, Vaduvos g. 14a, Vilnius | 2026-07-14 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.19 | Priimtinas |  |  | 701 | Priimtinas | 5 |  | 7.55
Žemųjų Panerių | 4 garažas - hidrantas. Savanorių pr. 212, Vilnius | 2026-07-21 08: | Atitinka | 8.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.41 | Priimtinas |  |  | 431 | Priimtinas | < 3 |  | 7.70
Žemųjų Panerių | 4 garažas - hidrantas. Savanorių pr. 212, Vilnius | 2026-08-25 12: | Atitinka | 11 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.15 | Priimtinas |  |  | 544 | Priimtinas | 3 |  | 7.70
Žemųjų Panerių | Žemųjų Panerių II kėlimo vandens siurblinė, paruoštas geriamasis vanduo, Savanorių pr. 192, Vilnius | 2026-08-27 00: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  | 57 |  | 0.2 | Priimtinas | < 6 |  | 430 | Priimtinas | < 3 |  | 7.72
Žemųjų Panerių | 4 garažas - hidrantas. Savanorių pr. 212, Vilnius | 2026-09-07 10: | Atitinka | Neaptikta | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.55 | Priimtinas |  |  | 486 | Priimtinas | < 3 |  | 7.61
Žemųjų Panerių | Vartojimo vieta, Savanorių pr. 159, Vilnius | 2026-09-24 10: | Atitinka | 16 | 0 | 0 | Neaptikta | < 0.01 | 85 | 4 | 0.52 | Priimtinas | 18 | < 0.6 | 420 | Priimtinas | 3 | 17 | 7.60 | 0.052 | < 5 | 0.17 | 0.77 | < 0.003
Žemųjų Panerių | Vilniaus Vaduvos darželis - mokykla, Vaduvos g. 14a, Vilnius | 2026-09-24 11: | Atitinka | 3.0 | 0 | 0 | Neaptikta |  |  |  | 0.18 | Priimtinas |  |  | 433 | Priimtinas | < 3 |  | 7.64
Iš viso: |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ATITINKA - ištirti rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribines vertes. Vanduo saugus vartoti.
STEBIMI POKYČIAI - nustatyta padidėjusi indikatorinių rodiklių, kurie nėra tiesiogiai siejami su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, koncentracija. Imamės priemonių vandens kokybei gerinti. Situacija yra stebima. Vanduo saugus vartoti.
NEATITINKA - nustatytas neatitikimas arba reikšmingas rodiklio viršijimas. Imamasi skubių, būtinų priemonių ir, jei reikia, vartotojai informuojami papildomai.
Vandenvietė, objektas | Analitė | mg/l | mg-ekv./l | Vandens kietumo įvertinimas
Žemieji Paneriai, rezervuaras | Kalis | 1.2 | 0.031
| Kalcis | 64.6 | 14.48
| Magnis | 15.4 | 1.27
| Bendras kietumas |  | 4.74 | vidutiniškai kietas